







双发改审〔2024〕46号

[bookmark: _GoBack]关于双牌县城区水污染治理设施建设提标改造项目可行性研究报告的批复

双牌县城市管理和综合执法局：
你单位报来的《关于对给予双牌县城区水污染治理设施建设提标改造项目可行性研究报告进行批复的函》及相关资料收悉。经研究，现批复如下：
一、同意实施双牌县城区水污染治理设施建设提标改造项目，项目代码:2406-431123-04-01-841546。
二、项目建设地点双牌县。主要建设内容及规模：本项目拟对双牌县城区污水处理厂老旧污水处理设施设备进行更新改造，更新改造设备140台（套）。主要更新改造设备包括生物除臭装置、粗格栅机、细格栅、轴流风机、鼓风机、水泵、钢闸门、闸阀、紫外线消毒设备、浓缩带式脱水一体机、刮泥机、自动化控制系统等设备。
三、项目单位：双牌县城市管理和综合执法局，负责项目的实施和管理。
四、项目投资估算及资金来源：本项目估算总投资7286万元，资金来源为上级资金和地方资金。
五、本项目勘察、设计、施工、监理、重要设备及材料购置、安装等，达到招标限额以上的依法实行委托公开招标，请根据有关法律法规规定委托相应的招标代理机构办理招标事宜。（特殊情况符合法律规定的邀请招标或不招标情形的，应提供相关证明材料。）
六、项目要按国家有关节能法律法规及节能审查要求，在初步设计阶段进一步完善。请根据有关规定及本批复要求，严格按限额设计原则抓紧组织开展项目初步设计，并报我局审批工程建设总投资概算。
七、项目建设工期14个月（含报建审批阶段），请切实加强项目工期管理，确保项目按期按质竣工投用。如不能按期按质竣工投用，须在工期届满后7日内向县发展和改革局做出书面说明，并提出整改措施。
八、根据国家和省有关规定，本项目不得搭车建设或变相建设办公用房等楼堂馆所，不得改变业务技术用房用途，不得搞任何形式集资或摊派，不得违法违规举借债务，不得由施工单位垫资建设，严禁挪用各类专项资金。
九、根据有关规定，请你单位通过“湖南省固定资产投资项目在线审批监管平台”，如实报送项目开工建设、建设进度、竣工投用等基本信息，其中项目开工前按季报送进展情况；项目开工后至竣工投用止，按月报送进展情况（涉密项目按保密有关要求定期报送项目进展情况）。我局将采取在线监测、现场核查等方式，加强对项目实施的事中、事后监管，依法处理有关违法违规行为。
十、本批复文件有效期为2年，自发布之日起计算，在批复文件有效期内未开工建设项目的，应在批复文件有效期届满30日前向我局申请延期。项目在批复文件有效期内未开工建设也未申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，本批复文件自动失效。
十一、属于《湖南省政府办公厅关于加快推行非经营性政府投资项目代建制的意见》湘政办发〔2014〕第14号文件中规定的需要实行代建制管理类项目，请严格按照省人民政府令第241号等代建制有关法律法规实施。拟实施全过程工程咨询管理的，应在代建管理模式下实行。
请据此开展相关工作，严格控制建设规模和标准，进一步优化细化建设方案，切实加强工程质量监管和安全生产、消防安全工作。
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抄送：县财政局、审计局、统计局、住建局、自然资源局
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